Łódź, dn. 15 lipca 2015 r.

Environmental Solutions Poland Sp. z o. o.

ul. Traktorowa 196,

91-218 Łódź, Polska

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizowaną przez Environmental Solutions Poland Sp. z o.o. inwestycją dofinansowaną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4, pragniemy zaprosić Państwa do złożenia oferty na dostarczenie wag laboratoryjnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego 2 wag laboratoryjnych spełniających poniższe warunki.

Waga nr1:

- zakresie ważenia 2100 g,

- dokładnością odczytu 0,01 g,

- liniowość ± 20 mg

- czas stabilizacji nie dłuższy niż 3 s

- szafka przeciwpodmuchowa

- kalibracja wewnętrzna

- poziomic z przodu

- możliwość dopasowania wagi do warunków otoczenia lub aplikacji

- port RS 232 z raportami GLP

- zestaw pędzelków do czyszczenia wagi

- transport wyżej wymienionego sprzętu do siedziby zamawiającego

- szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu

- minimum 12 miesięczna gwarancja na dostarczony sprzęt

Waga nr2:

- zakresie ważenia przynajmniej 210 g

- dokładnością odczytu 0,1 mg

- liniowość ± 0,3 mg

- czas stabilizacji nie dłuższy niż 3 s

- szafka przeciwpodmuchowa

- kalibracja wewnętrzna

- Poziomic z przodu

- Możliwość dopasowania wagi do warunków otoczenia lub aplikacji

- Port RS 232 z raportami GLP

Urządzenia powinno być kompletne oraz gotowe do wykonywania analiz i bezpiecznego użycia. Do urządzenia powinna zostać dostarczona instrukcja obsługi. Po dostawie i montażu urządzenia dostawca zobowiązuje się również do przeszkolenia pracowników w zakresie poprawnej i bezpiecznej obsługi i eksploatacji.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie nie później niż do 30 sierpnia 2015 r.

Dostawa powinna nastąpić po uprzednim uzgodnieniu terminu z zamawiającym.

Termin realizacji szkolenia w zakresie obsługi - przed końcem realizacji projektu, po uprzednim uzgodnieniu terminu z zamawiającym.

Kryteria wyboru

Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- cena realizacji zamówienia (80 % oceny łącznej)

- okres gwarancji na urządzenie (10% oceny łącznej)

- doświadczenie oferenta (referencje) (5% oceny łącznej)

- liczba godzin szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń (5% oceny łącznej)

Uprzejmie prosimy o wskazanie w treści oferty przynajmniej 30-dniowego terminu ważności związania ofertą. Oferty bez takiego terminu nie zostaną uwzględnione w przetargu.

Miejsce oraz termin składania ofert

Złożenie oferty cenowej powinno nastąpić w ostatecznym terminie do 24 lipca 2015 roku na adres e-mail: Pawel.Sojka@es-poland.com

lub osobiście do siedziby firmy przy ul Traktorowej 196 w Łodzi.

Szczegółowe informacje można otrzymać pod numerami telefonu:

+48 607 935 807 – Łukasz Stańczyk

+48 512 821 848 – Piotr Mazurkiewicz

+48 503 825 866 – Paweł Sójka